| ПРАЙС-ЛИСТ Трубы гофрированные полимерные для наружных систем безнапорного водоотведения ГОСТ Р 54475-2011 |  |
| --- | --- |

Цены действительны с 13.01.2016 г.

| OD, наруж. диам. трубы, мм | ID, внутр. диам. трубы, мм | SN8 Цена*, руб. с НДС | SN16 Цена*, руб. с НДС |  | OD, наруж. диам. трубы, мм | ID, внутр. диам. трубы, мм | SN8 Цена*, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 139 | 3 056 | 3 769 |  | 458 | 400 | 21 520 |
| 200 | 174 | 4 103 | 5 473 |  | 573 | 500 | 34 000 |
| 225 | 200 | 5 151 | 8 046 |  | 688 | 600 | 51 990 |
| 250 | 217 | 6 751 | 9 798 |  | 925 | 800 | 96 800 |
| 285 | 250 | 7 783 | 11 226 |  | 1140 | 1000 | 148 000 |
| 315 | 275 | 9 999 | 14 279 |  |  |  |  |
| 340 | 300 | 10 449 | 16 910 |  |  |  |  |
| 400 | 348 | 15 255 | 23 516 |  |  |  |  |
| 500 | 432 | 25 018 | 35 924 |  |  |  |  |
| 630 | 542 | 37 042 | 50 758 |  |  |  |  |

*Цена включает в себя 6 п.м. трубы с раструбом в комплекте с 1 резиновым уплотнителем

Цвет -  красно-коричневый снаружи, белый - внутри.

Муфта 			                     Муфта для прохода 			          Уплотнитель

соединительная с упором    	             через ж/б колодец         		          	  резиновый

| OD, наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | OD, наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | OD, наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 420 |  | 160 | 749 |  | 160 | 183 |
| 200 | 641 |  | 200 | 1 218 |  | 200 | 239 |
| 225 | 1 265 |  | 225 | 1 899 |  | 225 | 264 |
| 250 | 1 391 |  | 250 | 2 089 |  | 250 | 304 |
| 285 | 1 585 |  | 285 | 2 381 |  | 285 | 335 |
| 315 | 1 745 |  | 315 | 2 619 |  | 315 | 673 |
| 340 | 2 535 |  | 340 | 3 798 |  | 340 | 773 |
| 400 | 3 565 |  | 400 | 4 705 |  | 400 | 905 |
| 500 | 8 855 |  | 500 | 6 894 |  | 500 | 1 549 |
| 630 | 15 015 |  | 630 | 9 384 |  | 630 | 2 323 |
| ID, внутренний диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | ID, внутренний диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | ID, внутренний диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |
| 800 | договорная |  | 800 | договорная |  | 800 | договорная |
| 1000 | договорная |  | 1000 | договорная |  | 1000 | договорная |

- Действует гибкая система скидок!

| ПРАЙС-ЛИСТ Трубы гофрированные полимерные для наружных систем безнапорного водоотведения ГОСТ Р 54475-2011 |  |
| --- | --- |

Цены действительны с 13.01.2016 г.

| OD, наруж. диам. трубы, мм | ID, внутр. диам. трубы, мм | SN10 Цена*, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 160 | 139 | 3 362 |
| 200 | 174 | 3 925 |
| 225 | 200 | 4 927 |
| 250 | 217 | 6 546 |
| 285 | 250 | 7 445 |
| 315 | 275 | 9 990 |
| 340 | 300 | 10 473 |
| 400 | 348 | 15 255 |
| 500 | 432 | 25 018 |
| 630 | 542 | 39 560 |

*Цена включает в себя 6 п.м. трубы с раструбом в комплекте с 1 резиновым уплотнителем

Цвет -  красно-коричневый снаружи, белый - внутри.

Муфта 			                     Муфта для прохода 			          Уплотнитель

соединительная с упором    	                через ж/б колодец         		          	     резиновый

| OD, наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | OD, наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | OD, наружный диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 420 |  | 160 | 749 |  | 160 | 183 |
| 200 | 641 |  | 200 | 1 218 |  | 200 | 239 |
| 225 | 1 265 |  | 225 | 1 899 |  | 225 | 264 |
| 250 | 1 391 |  | 250 | 2 089 |  | 250 | 304 |
| 285 | 1 585 |  | 285 | 2 381 |  | 285 | 335 |
| 315 | 1 745 |  | 315 | 2 619 |  | 315 | 673 |
| 340 | 2 535 |  | 340 | 3 798 |  | 340 | 773 |
| 400 | 3 565 |  | 400 | 4 705 |  | 400 | 905 |
| 500 | 8 855 |  | 500 | 6 894 |  | 500 | 1 549 |
| 630 | 15 015 |  | 630 | 9 384 |  | 630 | 2 323 |
| ID, внутренний диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | ID, внутренний диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |  | ID, внутренний диаметр трубы, мм | Цена за 1 шт., руб. с учетом НДС |
| 800 | договорная |  | 800 | договорная |  | 800 | договорная |
| 1000 | договорная |  | 1000 | договорная |  | 1000 | договорная |

- Действует гибкая система скидок!